INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Prekių pirkimai

Nr. 80 – 226

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Visagino būstas“, 15498117.

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Statybininkų g.24, LT-31205 Visaginas

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos : Mindaugas Gliaubertas, tel.: (8 386) 71 353, faks. (8 386) 72 260, el. paštas: vb_pirkimai@dkd.lt,  Lilija Patalauskienė tel.: (8 386) 39 192, 8 682 34 732, vb_tiekeja@dkd.lt,  interneto adresas: www.visaginobustas.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: balansavimo ventiliai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.

| Pirkinio pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- |
| Balansavimo ventiliai karšto vandens sistemai. Slėgis ne mažesnis – 16 bar, temperatūra ne mažesnė - 120°C, geriamam vandeniui, bronzinis, sriegis v/v, kvs ne mažiau 6,3 m³/val., sujungimas Dn 32, ilgis 95 mm, ventilis su sureguliuota uždaromąja frakcija. | 2 vnt. |

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: apklausa

IV. Šio skelbimo data: 2016-10-13

_________