INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Prekių pirkimai

Nr. 59.1-56 (K)

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Visagino būstas“, 15498117.

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Statybininkų g.24, LT-31205 Visaginas

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos : Mindaugas Gliaubertas, tel.: (8 386) 71 353, faks. (8 386) 72 260, el. paštas: vb_pirkimai@dkd.lt,  Lilija Patalauskienė tel.: (8 386) 39 192, 8 682 34 732, vb_tiekeja@dkd.lt,  interneto adresas: www.visaginobustas.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: santechninės prekės

| 1. | Elektrodai 3,2 x 350 mm, suvirinimo srovė 100 ~ 130 A, glaisto tipas; rutilo – celiuliozinis, tankumo riba>380 MPa, stiprumo riba Rm: 470 -600 MPa, santykinis pailgėjimas A5:>20%, smūginis tąsumas Av: daugiau ar lygu 60J, smūginis tąsumas Av: daugiau ar lygu 47 J (0° | 35 kg |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kalaus ketaus juodas redukuotas trišakis dn 25x15x25, vidinis sriegis | 100 vnt. |
| 3. | Kalaus ketaus juodas redukuotas trišakis dn 20x15x20, vidinis sriegis | 30 vnt. |
| 4. | Metalo pjovimo pjūkliukas, juodas, ilgis 300 mm | 50 vnt. |
| 5. | Techninė mikroporinė guma (10 x 1000 x2000 mm) darbinė temperatūta -30 +70°C | 20 m² |
| 6. | Techninė guma, 3mm, tankis 1,35 g/cm³, kietumas 65 Sh A, santykinis pailgėjimas tempent 200%, darbinė temperatūra -30 +100°C, atspari naftos produktams ir šilumai. | 100 kg |
| 7. | Sukta džiuto virvė, 12 mm, naudojama buityje, statboje, patalpų apdailai, kaip izoliacinė medžiaga, pagaminta iš natūralaus džiuto pluošto. | 100 m |
| 8. | Sandarinimo kamšalas, pagamintas iš akytojo grynojo graffito, įterpiamo ant medvilninio siūlo. Kvadratinis skerspjūvis 4-8 mm. | 50 kg |
| 9. | Vamzdis pvc, vidaus nuotekų, dn110, sienelės storis min.3,2 mm, ilgis 1,5 m | 50 vnt. |
| 10. | PVC vidaus nuotekų jungtis su ketumi (kompensatorius) dn110 | 100 vnt. |
| 11. | PVC vidaus nuotekų pereiga dn 110x50, sienelės storis min.2,7 mm | 100 vnt. |
| 12. | Kontraveržlė cinkuota dn 25 | 100 vnt. |
| 13. | Lino pakulos, kasytės po 100g | 5 kg |
| 14. | Santechninė tefloninė (FUM) juosta 12 mm x 0,75 mm x10 m | 100 vnt. |

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma)

III.2. laimėjusio dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė: UAB „Taiklu“

III.3. Numatoma bendra sutarties vertė eurais (su PVM): 3440,70

IV. Šio skelbimo data: 2017-09-15

_________