UAB „VISAGINO BŪSTAS“

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 12 INTARPO REMONTO 2025-2029 M.

ILGALAIKIS  PLANAS Nr. 79-118 (10.88 Mr.)

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Trumpas darbų apibūdinimas (darbų mastas, techninės sąlygos, kt.) | Planuojamas darbų atlikimo terminas (m., mėn.) | Preliminari darbų kaina |  | Mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, Eur/kv.m/mėn. | Pastabos Naudingasis plotas 1785,94 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eur | Eur/m² |  |  |
| 1. | Fasado remontas | Sienų plytų mūro valymas, tinkavimas, dažymas , sienų apsiuvimas metaliniais profiliais. | 2025-2029 | 24008,62 | 13,44 | 0,22 |  |
| 2. | Langų montavimas intarpuose. | PVC gaminiai ir montavimas. | 2025-2029 | 31019,76 | 17,37 | 0,28 |  |
| 3. | Vidaus apdailos remontas, laiptines remontas. | Sienų ,lubų ir laiptų maršų gruntavimas, valymas, tinkavimas, dažymas. | 2025-2029 | 19840,33 | 11,11 | 0,19 |  |
|  | Viso: |  | 2025-2029 |  |  | 0,69 |  |

* Nuotekų šalinimo sistemos priežiūra: - vamzdyno ir pravalo pralaidumo ir sandarumo tikrinimas, kasmetinis vamzdyno dalių profilaktinis valymas; - geriamojo vandens sistemos priežiūra: vamzdyno ir uždaromosios armatūros sandarumo tikrinimas, periodiškai tikrinant uždaromosios armatūros veikimą, pašalinant vamzdynų izoliacijos pažeidimus; - bendrojo naudojimo elektros instaliacijos ir įrenginių, apšvietimo įrenginių priežiūra: pastato vidaus elektros paskirstymo ir apskaitos skydų, jungiklių ir kirtiklių taisymas, perdegusių lempų keitimas, įrenginių ženklinimas ir kiti taisyklėse nustatyti profilaktiniai priežiūros darbai; - stogo ir lietaus nuotekų sistemos priežiūra: stogų dangos pratekėjimų lokalizavimas, plokščių stogų prijungimų prie vertikalių paviršių sandarinimas, įlajų, latakų, lietvamzdžių pralaidumo ir sandarumo tikrinimas ir profilaktinis valymas (2 kartus į metus), ant stogo susikaupusių šiukšlių, vandens, sniego ir varveklių šalinimas.

** Bendrųjų konstrukcijų  nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinierinių sistemų sutrikimams ir gedimoms šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti  ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas  ir įrenginius ,kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinierinių sistemų priežiūros tarifus.

.

Pastaba namo savininkams

1. Namo butų savininkai gali patys nustatyti ir siūlyti plane numatytų darbų atlikimo eiliškumą, taip pat lėšų kaupimo būdus, dydžius ir terminus plane numatytiems darbams apmokėti.

2. Siūlome priimti sprendimą dėl dalyvavimo namo modernizacijos programoje.

3. Siūlome sudaryti kaupiamąjį fondą ir kaupti lėšas Jūsų namo remontui. Atskaitymų sumą ir terminus galite nustatyti patys.

4. Informuojame, kad Jūsų name susidėvėjusios inžinerinės sistemos (vandentiekio, buitinė ir lietaus kanalizacija). Būtina atlikti šių sistemų apžiūrą ir keitimo darbus. Jūs turite priimti sprendimą dėl šių komunikacijų keitimo.

5. Pasiūlymus teikti pastato techninės priežiūros vadybininkei  Svetlanai Kartašovai.

Savininkai, nepriėmę sprendimo dėl remonto darbų ir profilaktinių priemonių, prisiima sau atsakomybę dėl galimos žalos atsiradimo jų turtui.

Kontaktinis telefonas (0 386) 71 292.

El. paštas  svetlana.kartasova@visaginobustas.lt

Pastatų techninės priežiūros vadybininkė                                                        Svetlana Kartašova