ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛА (СРЕДНЕЕ) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ВИСАГИНАСА

Сравнительная таблица

| Отопительный сезон 2009-2010 г. | Отопительный сезон 2010-2011 г. | Отопительный сезон 2011-2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 192 kWh/м2/год | 164 kWh/м2/год | 132 kWh/м2/год |

ПРИМЕРЫ:

| № п.п. | Адрес | Отопительный сезон 2009-2010 г. |  | Отопительный сезон 2010-2011 г. | Отопительный сезон 2011-2012 г. | Уменьшение потребления тепла (%) (2011 – 2012 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по сравнению с 2009 – 2010 г. | по сравнению с 2010 – 2011 г. |  |
| 1. | Kosmoso g. 32 | 195 |  | 163 | 135 | 30,8 | 17,2 |  |
| 2. | Festivalio g. 13 | 179 |  | 140 | 118 | 34,1 | 15,7 |  |
| 3. | Taikos pr. 32 | 192 |  | 155 | 125 | 34,9 | 19,4 |  |
| 4. | Draugystės g. 11 | 174 |  | 157 | 115 | 33,9 | 26,8 |  |
| 5. | Sedulinos al. 65 | 175 |  | 164 | 129 | 26,3 | 21,3 |  |
| 6. | Energetikų g. 60 | 198 |  | 183 | 136 | 31,3 | 25,7 |  |
| 7. | Taikos pr. 80 | 171 |  | 158 | 110 | 35,7 | 30,4 |  |
| 8. | Vilties g. 14 | 191 | 160 |  | 117 | 38,7 |  | 26,9 |