ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ПЕРЕД ОТОПИТЕЛЬНЫМ СЕЗОНОМ 2012–2013 Г.

ЗАО „Visagino būstas“ завершило подготовительные работы к отопительному сезону в многоквартирных жилых домах. Осмотры систем отопления и горячего водоснабжения,  опрессовка,  промывание и другие ремонтные работы завершены во всех нами обслуживаемых домах. Сейчас выполняются мелкие ремонтные работы в некоторых тепловых узлах и продолжаются работы по изоляции трубопроводов.

Главная задача при подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г. – экономия энергии и поддержка технического состояния домов.

Для этого проводились следующие работы:

-   промывание систем отопления по графику выполнено в 117 жилых домах;

-  в 18 домах выполнена изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения

(7000 м'), 1 приложение;

- выполнена замена 1389 шт. дренажных вентилей;

- гидроизоляция панелей выполнена в 12 домах (164,5 м²);

- ремонт межпанельных швов выполнен в 185 домах (3296 м'), 2, 3 приложение;

- ремонт кровель и козырьков выполнен в 64 домах, 4, 5 приложение;

- термостатические балансировочные  вентили горячего водоснабжения установлены в 24 домах (177 шт.), 6 приложение;

- автоматические балансировочные устройства отопительной системы установлены в 29 домах (697 шт.), 7 приложение;

- выполнена поверка манометров (553 шт.);

- в 8 домах выполнена замена циркуляционных насосов (8 шт.);

- в 4 домах выполнена замена терморегуляторов (4 шт.);

- частичная замена трубопроводов выполнена в 55 домах (59 м');

- утепление окон и дверей в МОП выполнено в 169 домах (около 600 м');

- постоянно проводилось просвещение жителей:

- проведен семинар на тему:

1. Балансировка систем отопления и горячего водоснабжения. Как правильно произвести балансировку и каковы результаты?

2. Управление температурой в комнатах и одинаково греющие радиаторы по всей высоте дома. Как этого достичь и что это даст?

3. Тепловой узел здания. Принцип его действия и приносимая польза.

- публикуется информация на сайте предприятия и в газете „В каждый дом“;

- подготовлены акты о подготовке домов к отопительному сезону.

1 приложение

СПИСОК ДОМОВ, В КОТОРЫХ В 2012 Г. ВЫПОЛНЕНА ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п.п. | Адрес | Объем, м' |
| --- | --- | --- |
| 1. | Energetikų g. 24 | 563,3 |
| 2. | Sedulinos al. 21 | 624 |
| 3. | Draugystės g. 25 | 503 |
| 4. | Festivalio g. 15 | 459 |
| 5. | Festivalio g. 10 | 510 |
| 6. | Festivalio g. 17 | 306,7 |
| 7. | Draugystės g. 1 | 284 |
| 8. | Energetikų g. 54 | 413 |
| 9. | Energetikų g. 60 | 458 |
| 10. | Energetikų g. 18 | 112 |
| 11. | Sedulinos al. 59 | 213 |
| 12. | Sedulinos al. 67 | 218 |
| 13. | Energetikų g. 44 | 96 |
| 14. | Energetikų g. 42 | 326 |
| 15. | Taikos pr. 76 | 494 |
| 16. | Energetikų g. 36 | 295 |
| 17. | Partizanų g. 5 | 375 |
| 18. | Partizanų g. 16 | 750 |

2 приложение

СПИСОК ДОМОВ, В КОТОРЫХ В 2012 Г. РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ ВЫПОЛНЕН ЗАО „VISAGINO BŪSTAS“

- Taikos pr. 12				31. Visagino g. 11

- Taikos pr. 26				32. Visagino g. 18

- Taikos pr. 38				33. Vilties g. 9

- Taikos pr. 42				34. Vilties g. 11

- Taikos pr. 46				35. Kosmoso g. 42

- Taikos pr. 54				36. Veteranų g. 8

- Taikos pr. 72B				37. Veteranų g. 10

- Taikos pr. 76				38. Veteranų g. 12

- Taikos pr. 78 B			39. Veteranų g. 14

- Taikos pr. 82				40. Veteranų g. 15

- Statybininkų g. 2			41. Veteranų g. 16

- Statybininkų g. 3			42. Veteranų g. 17

- Statybininkų g. 14			43. Tarybų g. 5A

- Sedulinos al. 10			44. Tarybų g. 8

- Sedulinos al. 46			45. Tarybų g. 10

- Sedulinos al. 65			46. Tarybų g. 11

- Sedulinos al. 67			47. Tarybų g. 12

- Sedulinos al. 69			48.Tarybų g. 21

- Energetikų g. 6			49. Festivalio g. 17

- Energetikų g. 14			50. Jaunystės g. 7

- Energetikų g. 24			51. Jaunystės g. 13

- Energetikų g. 26

- Energetikų g. 40

- Energetikų g. 44

- Energetikų g. 48

- Energetikų g. 62

- Draugystės g. 22

- Draugystės g. 23

- Visagino g. 2

- Visagino g. 9/13

3 приложение

СПИСОК ДОМОВ, В КОТОРЫХ В 2012 Г. РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ ВЫПОЛНЕН ЗАО „TELŠIŲ ALPINA“

| № п.п. | Адрес | Объем, м' |
| --- | --- | --- |
| 1. | Draugystės g. 23-96, 105, 70, 69 | 54 |
| 2. | Sedulinos al. 55-13 | 3 |
| 3. | Statybininkų g. 3-45 | 1,3 |
| 4. | Kosmoso g. 6-36 | 1 |
| 5. | Jaunystės g. 19-37 | 0,5 |
| 6. | Taikos pr. 80-29,33 | 32 |
| 7. | Parko g. 23-22, 25 | 3 |
| 8. | Statybininkų g. 2-36, 71 | 29 |
| 9. | Partizanų g. 11-25 | 6 |
| 10. | Veteranų g. 8-15 | 7,2 |
| 11. | Kosmoso g. 32-13 | 13 |
| 12. | Energetikų g. 14-105 | 14,5 |
| 13. | Energetikų g. 52-21 | 4 |
| 14. | Energetikų g. 6-25 | 4 |
| 15. | Energetikų g. 32-38, 57 | 24,5 |
| 16. | Draugystės g. 3-14 | 10 |
| 17. | Draugystės g. 18-39 | 9 |
| 18. | Draugystės g. 20-20 | 5,5 |
| 19. | Draugystės g. 27-13 | 30 |
| 20. | Taikos pr. 26-2, 28, 14, 26 | 66 |
| 21. | Taikos pr. 72A-60 | 5 |
| 22. | Taikos pr. 80-17, 1, 5, 29, 33 | 41 |
| 23. | Taikos pr. 42-14, 5 | 17 |
| 24. | Jaunystės g. 5-24, 13 | 54 |
| 25. | Jaunystės g. 17-39 | 4 |
| 26. | Jaunystės g. 19-37 | 4 |
| 27. | Energetikų g. 48 | 20 |
| 28. | Tarybų g. 10-12, 19 | 25,5 |
| 29. | Tarybų g. 21-5, 20 | 36 |
| 30. | Vilties g. 18 | 34 |
| 31. | Vilties g. 17-20, 30 | 7,5 |
| 32. | Visagino g. 21-14 | 6 |
| 33. | Statybininkų g. 3-13, 45 | 14 |
| 34. | Sedulinos al. 55-13 | 9 |
| 35. | Kosmoso g. 6-36 | 6 |
| 36. | Partizanų g. 15-29 | 3 |
| 37. | Parko g. 23-22, 25 | 10 |
| 38. | Veteranų g. 10-13 | 48 |
| 39. | Draugystės g. 13-14 | 8 |
| 40. | Energetikų g. 52-15 | 3 |
| 41. | Energetikų g. 54-20 | 22 |
| 42. | Sedulinos al. 69-36 | 3 |
| 43. | Sedulinos al. 65-1, 5 | 83,5 |
| 44. | Energetikų g. 14-102, 105, 14 | 61 |
| 45. | Veteranų g. 8-9, 15, 28, 30 | 70 |
| 46. | Tarybų g. 8-4, 8 | 53 |
| 47. | Tarybų g. 7-40, 52 | 96,8 |
| 48. | Statybininkų g. 2-36, 71 | 359 |
| 49. | Taikos pr. 54-3, 6, 12, 21, 24, 27, 28, 52, 49, 46, 33, 36, 51 | 130 |
| 50. | Taikos pr. 70-13, 15, 30 | 55 |
| 51. | Draugystės g. 31-15 | 46,5 |
| 52. | Partizanų g. 11-25 | 33 |
| 53. | Kosmoso g. 32-4, 7, 13 | 111 |
| 54. | Visagino g. 10-43, 44 | 31 |
| 55. | Energetikų g. 66 (II подъезд) | 7 |
| 56. | Kosmoso g. 16-6, 36 | 33,5 |
| 57. | Kosmoso g. 42-55 | 12 |
| 58. | Sedulinos al. 71-28, 39 | 18 |
| 59. | Sedulinos al. 57-17 | 10,5 |
| 60. | Sedulinos al. 44-12 | 11,6 |
| 61. | Taikos pr. 82-17, 62, 87 | 30 |
| 62. | Taikos pr. 40-22, 46 | 17 |
| 63. | Statybininkų g. 22-11 | 7 |
| 64. | Statybininkų g. 8-5 | 9 |
| 65. | Energetikų g. 8-30 | 7 |
| 66. | Energetikų g. 24-30 | 7 |
| 67. | Energetikų g. 26-22, 51 | 6 |
| 68. | Energetikų g. 60-36 | 7,5 |
| 69. | Energetikų g. 44-12 | 3 |
| 70. | Jaunystės g. 1-2, 18, 20, 23 | 27 |
| 71. | Jaunystės g. 13-8 | 10 |
| 72. | Jaunystės g. 25-51, 55 | 30 |
| 73. | Veteranų g. 15-15, 45 | 29 |
| 74. | Partizanų g. 16-53 | 9 |
| 75. | Visagino g. 4-13, 48 | 29 |
| 76. | Parko g. 2-18 | 3 |
| 77. | Draugystės g. 13-1, 22, 28 | 19 |
| 78. | Tarybų g. 21-9, 11, 4, 20, 8 | 32,5 |
| 79. | Draugystės g. 22-2 | 4 |
| 80. | Draugystės g. 3-10 | 12 |
| 81. | Festivalio g. 17-27 | 24 |
| 82. | Taikos pr. 80-48, 84 | 14 |
| 83. | Taikos pr. 42-15, 13, 14 | 23 |
| 84. | Partizanų g. 6 | 15 |
| 85. | Taikos pr. 72A-10 + фасад | 31 |
| 86. | Taikos pr. 78B-8 | 3 |
| 87. | Vilties g. 20-19, 40 | 70 |
| 88. | Partizanų g. 5-25 + фасад | 20,5 |
| 89. | Visagino g. 18-6 | 7 |
| 90. | Jaunystės g. 5-22 | 8 |
| 91. | Statybininkų g. 8-28 | 4 |
| 92. | Kosmoso g. 42-29, 36, 53 | 36 |
| 93. | Jaunystės g. 25-43 | 11 |
| 94. | Kosmoso g. 16-14 | 8 |
| 95. | Taikos pr. 82-50 | 11 |
| 96. | Draugystės g. 25-4 | 9 |
| 97. | Partizanų g. 16-4 | 14 |
| 98. | Tarybų g. 11-28 | 6 |
| 99. | Sedulinos al. 71-40 | 6 |
| 100. | Jaunystės g. 1-2 | 3 |
| 101. | Jaunystės g. 25-4, 56 | 24 |
| 102. | Partizanų g. 16-30 | 4 |
| 103. | Taikos pr. 82-28, 53 | 23 |
| 104. | Draugystės g. 23-1, 9, 56, VI-VII этажи | 38 |
| 105. | Parko g. 23-6, 44, IV этаж | 27 |
| 106. | Taikos pr. 48, I этаж | 8 |
| 107. | Visagino g. 11-7, 44 | 20,5 |
| 108. | Parko g. 23-43, 46 | 16 |
| 109. | Partizanų g. 11-65, 68 | 64,5 |
| 110. | Kosmoso g. 32-12, 15 | 68 |
| 111. | Energetikų g. 36-8 | 7,5 |
| 112. | Energetikų g. 30-23 | 3 |
| 113. | Taikos pr. 54-32 | 15 |
| 114. | Veteranų g. 8-31 | 30 |
| 115. | Taikos pr. 38-18 | 17 |
| 116. | Energetikų g. 14-36, 68, 92 | 25 |
| 117. | Statybininkų g. 2-4 | 12 |
| 118. | Kosmoso g. 14/1-39, 42, 54 | 24,5 |
| 119. | Sedulinos al. 10-39, 41, 44 | 67 |
| 120. | Energetikų g. 6-8 | 8 |
| 121. | Energetikų g. 72-16 | 9 |
| 122. | Energetikų g. 40 I, II, III этажи | 12 |
| 123. | Satybininkų g. 3-13, 15, 43 | 17,5 |
| 124. | Veteranų g. 12-45 | 4 |
| 125. | Veteranų g. 17-35, 55 | 17,5 |
| 126. | Visagino g. 16A-29 | 15,5 |
| 127. | Visagino g. 15-12 | 5 |
| 128. | Tarybų g. 6-26, 29 | 1 |
| 129. | Sedulinos al. 47-19 | 10 |
| 130. | Kosmoso g. 6-39 | 3 |
| 131. | Festivalio g. 13-57 | 13 |
| 132. | Draugystės g. 31-5, 7 | 55 |
| 133. | Energetikų g. 52-21 | 10 |
| 134 | Draugystės g. 17-28 | 3,5 |

4 приложение

СПИСОК ЖИЛЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ В 2012 Г. РЕМОНТ КРОВЕЛЬ И КОЗЫРЬКОВ ВЫПОЛНЕН ЗАО „VISAGINO BŪSTAS“

- Kosmoso g. 4				25. Vilties g. 4

- Kosmoso g. 14/1				26. Vilties g. 9

- Kosmoso g. 16				27. Vilties g. 11

- Kosmoso g. 36				28. Vilties g. 15

- Kosmoso g. 38				29. Vilties g. 19

- Kosmoso g. 42				30. Tarybų g. 5A

- Statybininkų g. 2				31. Partizanų g. 14

- Statybininkų g. 3				32. Visagino g. 2

- Statybininkų g. 8				33. Visagino g. 11

- Statybininkų g. 10				34. Visagino g. 13

- Statybininkų g. 15/62			35. Energetikų g. 26

- Taikos pr. 50				36. Energetikų g. 38

- Taikos pr. 72V				37. Energetikų g. 40

- Taikos pr. 74B				38. Energetikų g. 52

- Taikos pr. 78A				39. Energetikų g. 60

- Taikos pr. 82				40. Energetikų g. 66

- Parko g. 23				41. Sedulinos al. 6

- Parko g. 25/1				42. Sedulinos al. 10

- Draugystės g. 1				43. Sedulinos al. 75

- Draugystės g. 3				44. Festivalio g. 13

- Draugystės g. 20				45. Festivalio g. 15

- Draugystės g. 22				46. Festivalio g. 17

- Draugystės g. 27				47. Veteranų g. 22

- Draugystės g. 31

5 приложение

СПИСОК ЖИЛЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ В 2012 Г. РЕМОНТ КРОВЕЛЬ И КОЗЫРЬКОВ ВЫПОЛНЕН ЗАО „EKSIKA“

| № п.п. | Адрес | Объем, м' |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybininkų g. 22 | 304 |
| 2. | Draugystės g. 18 | 770 |
| 3. | Partizanų g. 4 | 460 |
| 4. | Partizanų g. 4-18, 21, 24, 27, 30 | 30 |
| 5. | Partizanų g. 4-4, 7, 10, 13 | 45 |
| 6. | Jaunystės g. 17 I подъезд | 304 |
| 7. | Sedulinos al. 47 I подъезд | 300 |
| 8. | Jaunystės g. 15 II подъезд | 390 |
| 9. | Energetikų g. 42 II подъезд | 373 |

6 приложение

СПИСОК ДОМОВ, В КОТОРЫХ В 2012 Г. УСТАНОВЛЕНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ВЕНТИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п. п. | Адрес | Количество стояков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visagino g. 18 | 5 |
| 2. | Kosmoso g. 14/1 | 9 |
| 3. | Kosmoso g. 42 | 11 |
| 4. | Partizanų g. 7 | 3 |
| 5. | Visagino g. 17 | 3 |
| 6. | Vilties g. 21 | 6 |
| 7. | Vilties g. 20 | 9 |
| 8. | Vilties g. 17 | 6 |
| 9. | Vilties g. 15 | 5 |
| 10. | Vilties g. 11 | 5 |
| 11. | Sedulinos al. 23 | 6 |
| 12. | Sedulinos al. 6 | 12 |
| 13. | Taikos pr. 44 | 3 |
| 14. | Taikos pr. 22 | 3 |
| 15. | Sedulinos al. 14/3 | 26 |
| 16. | Vilties g. 12 | 4 |
| 17. | Vilties g. 12/2 | 4 |
| 18. | Kosmoso g. 8 | 11 |
| 19. | Festivalio g. 13 | 12 |
| 20. | Statybininkų g. 15/62 | 12 |
| 21. | Tarybų g. 5 | 4 |
| 22. | Energetikų g. 54 | 8 |
| 23. | Draugystės g. 13 | 6 |
| 24. | Sedulinos al. 67 II подъезд | 4 |

7 приложение

СПИСОК ЖИЛЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ В 2012 Г. установлены автоматические балансировочные устройства отопительной системы

- Veteranų g. 12

- Veteranų g. 15

- Veteranų g. 14

- Veteranų g. 16

- Vilties g. 20

- Visagino g. 10

- Visagino g. 13

- Visagino g. 17

- Taikos pr. 30

- Kosmoso g. 32

- Kosmoso g. 14/1

- Kosmoso g. 44

- Partizanų g. 12

- Partizanų g. 11

- Partizanų g. 3

- Partizanų g. 7

- Partizanų g. 8

- Veteranų g. 22

- Sedulinos al. 3

- Parko g. 11

- Parko g. 19/1

- Vilties g. 2

- Festivalio g. 13

- Festivalio g. 15

- Festivalio g. 17

- Kosmoso g. 4

- Kosmoso g. 6

- Kosmoso g. 8

- Kosmoso g. 18